## 月報1
お客様ＩＤ
►この書類の保存期間は3年です。大切に保管して下さい。 | [20 empty] | 点検日 平成 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | 曜日 |  | ）
事業場名 | [17 empty] | 様 |  | 「報告を確認しました」 |  |  |  |  | 電気管理技術者 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
設置場所
[24 empty] | 印 | （代行者） | [13 empty] | 印
設 備 容 量 | [7 empty] | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｼｮﾅｰ 出 力 | [9 empty] | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｼｮﾅｰ 電 圧 | [8 empty] | 高圧ｹ-ﾌﾞﾙ漏電流 |  |  |  |  | 電力会社契約種別
[6 empty] | KVA | [9 empty] | Kw | [8 empty] | Ｖ |  |  |  |  | ｍA
時刻 |  |  |  | 天候 |  |  |  | 気温 |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内温度 |  |  |  |  | 電 力 量 計 乗率 （ | [17 empty] | ）
[10 empty] | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 買電用電力量計 | [9 empty] | 売電用電力量計
高 圧 受 電 盤 | [15 empty] | 今回数値 |  |  |  | 今回数値 |  |  | / 数値 |  |  | 使用電力量 |  |  |  | 今回数値 |  |  | / 数値 |  |  | 使用電力量
電 圧（ｋV） | [5 empty] | 電 流（A） | [5 empty] | 電力 |  | 力率 |  | 電 力 量 計 | [5 empty] | kwh |  |  | kwh |  |  |  | kwh |  |  | kwh |  |  | kwh |  |  |  | kwh
RS |  | ST |  | TR |  | R |  | S |  | T |  | ｋW |  | ％ |  | 最大需要電力計 | [5 empty] | kw |  |  | kw | DM(検針 日) | [5 empty] | kw |  |  | kw | DM(検針 日)
[16 empty] | 日平均電力量 | [5 empty] | kwh |  |  | kwh |  |  |  | kWh |  |  | kwh |  |  | kwh |  |  |  | kWh
① | [6 empty] | 盤 | ② | [6 empty] | 盤 | ③ | [6 empty] | 盤 | ④ | [6 empty] | 盤 | ⑤ | [6 empty] | 盤
|  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A |  |  |  | KVA |  |  |  | A
電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A） |  |  |  | 電 圧（V） |  |  |  | 電 流（A）
負荷率 | [6 empty] | ％ | 負荷率 | [6 empty] | ％ | 負荷率 | [6 empty] | ％ | 負荷率 | [6 empty] | ％ | 負荷率 | [6 empty] | ％
最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％ | 最大記録値 | [6 empty] | ％
漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA | 漏洩電流 Io | [6 empty] | mA
今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度 |  |  |  | 今 回 |  |  |  | 最高記録温度
|  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
パワーコンディショナー名 | [7 empty] | ① |  |  |  |  | 盤 |  |  | ② |  |  |  |  | 盤 |  |  | ③ |  |  |  |  | 盤 |  |  | ④ |  |  |  |  | 盤
定格出力 |  |  |  |  | 出力電圧 | [5 empty] | kw |  |  |  | Ｖ |  |  |  | kw |  |  |  | Ｖ |  |  |  | kw |  |  |  | Ｖ |  |  |  | kw |  |  |  | Ｖ
発電電力量 （kwh）
発電電力 （kw）
発電電流 （Ａ）
発電電圧 （Ｖ）
発電周波数 （Hz）
機器 ・接続部 等の最高温度 |  |  |  | 主遮断装置 |  |  |  | 開閉装置 |  |  |  | VT / CT |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｶ端子部 |  |  |  | モジュール |  |  |  | 接続箱
[7 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
点 検 箇 所 | 問 診 ・申 出 | 受 配 電 設 備 | [18 empty] | 太陽光発電設備（６ヶ月に1回以上点検）
[21 empty] | アレイ |  | 配電設備 |  |  |  | 変換設備 | [5 empty] | 付帯設備
|  | 電線及び支持物 | ケーブル | 開閉 |  | 母線 | 変圧器 | VT | 配電盤 | 避雷器 | 表示灯 | 保護継電器 | 接地線 | キュービクル | 引込開閉器 | 危険表示 | 施錠 | 危険表示 | その他 | 施錠 | モジュール | 太陽電池架台 | 接続箱 | 集電箱 | 電線及び支持物 | ケーブル | パワーコンデショナー | コントロールパネル | 日射計・気温計 | 危険表示 | 監視装置 |  | 分電盤 |  | ＵＰＳ | 外部モニター | その他 | 施錠
|  |  |  | 装置 | [28 empty] | 制御盤
|  |  |  | DS | CB |  |  | CT | [24 empty] | DS | ELCB
|  |  |  | LBS | PF |  |  | ZCT | [6 empty] | PAS | [17 empty] | MCB
|  |  |  | OS | PCS |  |  | ZPD | [6 empty] | PGS | [17 empty] | MC
✔
番号
特記事項（不良指摘事項・その他）
記載注意 |  |  | 点検箇所の該当欄には ✔印（又は数値)で記入する。所見手入れ等の特記事項がある場合は○印を記入し、
○印内に数字番号を記入したうえ、同番号別にその所見処理等の事項を詳細に記入する。
注. Ioは変圧器二次のB種接地線電流。 右側の数値は高調波を含んだ電流値。
[10 empty] | 新電気管理技術者協会 | [21 empty] | ① お 客 様 控
② 事 務 所 控
前回の日付を記載
前回の日付を記載