電気事故報告について 年 月 日 関東東北産業保安監督部長 殿 住 所 〒 氏 名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 印 電気関係報告規則第３条の規定により、別紙電気事故報告書を提出します。

注　氏名を記載し、押印することに代えて署名することができます。この場合において、　　　署名は必ず本人が自署したものです。

（２）電気事故詳報（様式１２）

| 電気関係事故報告 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | １．件 名： |  |
|  | ２．報告事業者 １）事業者名（電気工作物の設置者名）： ２）住所： |  |
|  | ３．発生日時： |  |
|  | ４．事故発生の電気工作物 （設置場所、使用電圧）： |  |
|  | ５．状 況： |  |
|  | ６．原 因： |  |
|  | ７．被害状況 １）死傷： 有・無 内容： ２）火災： 有・無 内容： ３）供給支障：有（供給支障電力・供給支障時間）・無 内容： ４）その他（上記以外の他に及ぼした障害） 内容： |  |
|  | ８．復旧日時： |  |
|  | ９．防止対策： |  |
|  | 10．主任技術者の氏名及び所属 （保安管理業務外部承認がある場合は、委託先情報）： |  |
|  | 11．電気工作物の設置者の確認： 有・無 |  |
|  | 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 |  |

報告様式の注意事項は次のとおりです。

なお、「別紙」として詳細に記載していただいても結構です。

（１）「件名」の欄には、発生した電気事故を次の要領により記載してください。

イ　感電死傷事故の場合

作業者（又は公衆）感電死亡（又は負傷）事故

ロ　感電以外の死傷事故の場合

この内容を表す件名を簡潔に記載してください。

ハ　電気火災事故の場合

電気火災事故

二　公共の財産に被害を与え、公共施設の使用を不可能にした事故又は社会的に

影響を及ぼした事故

この内容を表す件名を簡潔に記載してください。

ホ　主要電気工作物破損事故

○○発（変）電所（主要電気工作物名）破損事故

ヘ　自家用電気工作物から電気事業者に供給支障を発生させた事故（波及事故）　　　　○○電力会社○○変電所○○配電線への波及事故

（２）「報告事業者」の欄には、電気工作物の設置者の名称及び同住所（設置者が法人

であれば本店の所在地）を記載してください。

（３）「発生日時」の欄には、事故発生の年月日時分を記載してください。

（４）「事故発生の電気工作物（設置場所、使用電圧）」の欄には、事故発生の電気

工作物の名称及び使用電圧、同電気工作物が設置してある事業場の名称及び

所在地を記載してください。

電気工作物のメーカー名、型式、製造年等の記載もお願いします。

（５）「状況」の欄には、次の各項のうち事故に関係あるものについて記載してください。

イ　事故発生前の状況

気象、関係電気工作物の施設状況、保守点検の状況、運転の状況、作業の状況、

等を時系列に記載して下さい。

なお、感電事故の場合には、作業の状況として、作業体制、作業指示状況、

被災者の服装、電気保安関係経験年数、資格の有無についても記載してください。

ロ　事故発生の経緯

事故発生、拡大の電気的及び時間的経緯、保護装置の動作状況、事故連絡及び

対応状況、その他

ハ　電気工作物の被害の程度、被害の種類及び数量

（種類）破損、折損、倒壊、傾斜、焼損、断線等

（数量）台数、基数、条数、個数、式、組等

ニ　応急措置

ホ　復旧状況

復旧操作、事故後の処置、その他

（６）「原因」の欄には、事故発生の原因検討の状況を記載及び原因分類表１～３の

原因別に従い記載してください。

（７）「被害状況」の欄には、次の各項のうち事故に関係あるものについて「有」を

選択してその内容を記載し、関係ないものについては「無」を選択してください。

イ　死　　傷　「有」　内容：被災者の被災程度、入院・加療状況、その他

ロ　火　　災　「有」　内容：火災による焼損状況、その他

ハ　供給支障　「有」　内容：供給支障電力・供給支障時間・供給支障軒数を記載

ロ　その他（上記以外の他に及ぼした障害）

内容：被害電気工作物の概要（故障、損傷、破壊等の被害を

受けた電気工作物の種類、定格電圧、定格容量、製作

年月、製作会社等）、その他

（８）「復旧日時」の欄には、仮復旧と本復旧別に記載し、仮復旧については本復旧

予定日時を併記してください。

（９）「防止対策」の欄には、事故について検討した結果、同種の事故の再発及び拡大

を防止するために実施する対策を具体的に記載してください。

（10）「主任技術者の氏名及び所属」の欄には、主任技術者の氏名及び所属部課名、

役職について記載すること。なお、保安管理業務外部委託承認を受けている場合は、

委託先の情報を記載してください。

（11）電気工作物の設置者の確認の有・無を選択してください。

その他「事故の状況」「事故電気工作物の概要」「事故原因」「再発防止対策」等を説明するため、必要があるときは写真、図面、点検記録等（直近の年次点検、月次点検）等を添付してください。